城建农资 　类     112  号

镇海区第十四届人民代表大会

代表建议、批评和意见专用纸

| 代表姓名 | 陈利明 | 联系电话 | 13506841347 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 | 蛟川街道俞范村委 | 邮编 | 315207 |
| 标题：关于尽快解决北外环道路施工遗留排水问题的建议 |
| 内容： 该路段位于雄镇路南侧、海达塑机厂北侧（蛟川俞范村桥头王村附近）。2012年底，区建交局在俞范村桥头王村旁建成北外环道路及道路两侧绿化带，绿化带旁则是桥头王村村民进出主要道路。由于绿化带坡度较高，下雨时雨水顺势汇集到该道路上，区建交局虽在路边建造半条排水明沟（上覆复合盖板），但排水效果极不理想，路面大量积水，复合盖板由于质量问题已破损不堪，严重影响道路交通安全。据了解，近两年该路段已发生10余起交通事故，群众强烈要求整改。为此建议：由区建交局牵头将排水明沟改为地下管道排水，解决积水问题，消除排水沟对车辆行人的安全隐患。 |
| 承办单位 |  |

注：请勿用铅笔、圆珠笔写，字迹要清楚，一事一件。               2015年1月 29日

宁波市镇海区住房和建设交通局文件

镇建交案复〔2015〕30号                           B

对区十四届人大四次会议

第112号建议的答复

陈利明代表：

您提出的关于尽快解决北外环道路施工遗留排水问题的建议收悉，经我们研究，现答复如下：

该路段位于雄镇路南侧、海达塑机厂北侧，原先为改善该路段排水条件，在绿化施工时建造了排水边沟。后由于养护不善致使复合盖板大量损坏，造成了一定的安全隐患。为此，我们于2015年1月份对全部复合盖板更换为承载力较大、养护方便的水泥混凝土盖板，消除了安全隐患，目前运行效果较好。另外，若改成地下管道排水，一方面仅能依靠局部窨井口排水且日常清理困难，更易造成排水不畅问题，另一方面由于该处相对周边道路地势较低，受接入管标高限制，即使增加埋设深度也无法对排水条件产生更好影响。下步我们将联合街道加强对该地段的巡查，对存在问题及时整改，尽最大可能为群众创造良好的通行条件。

感谢您对交通事业的关心和支持！

宁波市镇海区住房和建设交通局

2015年4月30日