城建农资   类    　114     号

宁波市镇海区第十四届人民代表大会代表议案

| 案由:关于尽快将住宅区内阳台洗涤污水纳入污水管网的议案 |
| --- |
| 提议案人: 周国荣等10人 |
| 通讯地址 | 庄市街道人大工委 | 邮 编 | 315201 | 电话 | 13506840394 （660394） |
| 议案全文： 目前我省五水共治工作正在如火如荼地进行，然而在这项工作的开展中普遍遇到这样一个问题：不少居民尤其是老小区居民将洗衣机置于阳台，而阳台地漏只连接雨水管，原来的雨水管充作排污管用，于是大量含氮、磷等元素的废水顺着雨水管直接排到自然水体中，使水体富营养化，破坏城市地下水资源。这一问题对五水共治的目标达成造成很大的挑战，造成此类问题原因很多，最主要一点是房屋阳台设计定位功能与居民实际使用功能的不统一。解决这一问题如要动员用户改变这种不当的使用方法，仅靠道德劝喻很难奏效。为此，建议： 1、做好问题补救工作。政府部门财政拨款设置专项资金专门针对阳台放洗衣机的用户进行试点改造，将阳台污水进行截流。截流可考虑增设建筑立管或通过地下管道截流两种方式。增设建筑立管的具体措施是将原有雨水管位于屋顶的接口堵上，再另接一根雨水管连到雨水管网中；地下管道截流考虑采用小区内截流和沿河截流。增设建筑立管措施投资较少，但需入户施工协调问题较难；地下管道截流措施实施较为便利，但投资较大。 2、加强源头控制工作。为确保雨污分流的效果，出台新建筑规范，要求阳台旁必须分别设置雨水管和污水管，否则施工图设计审查一律不予通过。验收环节阳台雨污分离作为一项必验内容，对阳台未设置雨污分离不能验收通过。 3、做好法规保障工作。修改装饰装修管理条例，住宅装修不得将生活污水排入雨水管道，同时设置相应的处罚条款，如有违者按处罚条例执行。 4、加强法规普及工作。政府有关部门针对阳台排污的实际需要，进行调研，将相关的法律法规资源加以梳理，形成一个明晰、权威实用的文本，印成小册发给所有物管公司和小区业主委员会，再分发给业主，使业主在实际使用过程中有意识的去遵守相应的法律法规，从思想源头上解决问题。 |
| 大会主席团意见: |
| 承办单位 |  |

| 代表签名 |  |
| --- | --- |

注：1、一事一案；                                                       2015年1月28日

2、请用蓝黑水笔书写，字迹要清楚。

宁波市镇海区住房和建设交通局文件

镇建交案复〔2015〕31号                           B

对区十四届人大四次会议

第114号建议的答复

周国荣等10位代表：

你们提出的关于尽快将住宅区内阳台洗涤污水纳入污水管网的建议收悉，经我们研究，现答复如下：

一、现行设计规范已明确考虑设置专用管线。2012年8月1日开始实施的《住宅设计规范》（GB 50096-2011）5.6.7条规定：“当阳台设有洗衣设备时……应设置专用给、排水管线及专用地漏……”，规范主要考虑方便使用要求设置。根据规定我区最近几年新建住宅小区 ，阳台设有洗衣设备的均采用“雨污分离”，并分别排入小区地下管网。

二、宁波市进一步明确阳台污水排放管理工作要求。宁波市住房和城乡建设委员会在2014年4月4日以专题会议纪要《关于规范住宅阳台污水排放工作的会议记要》（甬建会纪〔2014〕22号）进一步明确：阳台应设置独立的排水系统，接入室外污水系统。屋面雨水应独立设置，接入室外雨水系统，严禁其它任何废水排入。同时要求将阳台污水收集系统纳入到施工图审查、质量监督和竣工验收，我区已严格按照规定实施。

三、加大相关法规普及工作。我局将在下步工作中加大阳台污水雨污分流的宣传和普及力度，督促居住建筑的物业服务单位积极配合做好阳台污水收集系统的管理和维护工作，确保运行有效。

四、结合老旧小区改造，有条件试点对小区地下管线进行改造，实现阳台水雨污分流。

感谢代表对我区建筑业管理工作的关注与支持！

宁波市镇海区住房和建设交通局

2015年4月9日