中国人民政治协商会议宁波市镇海区委员会

（九届三次会议）

提　案

提案标题：关于加强我区管线管理的建议

提案人（团体）：黄国龙

通讯地址：镇海城关鼓楼东路镇海中学  联系电话：86278715

附议人：

提案人建议办理单位：

审查意见：

提案内容、建议办法：（两项内容分段写，自行添加A4纸）

一、我区管线管理中存在问题

2013年10月，宁波市遭遇历史上罕见的暴雨和大水，暴雨过后城市大量积水，造成地下管道和电线受损，市区部分地段蒸汽管受损影响路面交通和市民安全行驶，地下电线受损导致积水处周围行人触电身亡。2013年11月青岛黄岛区沿海河路和斋堂岛路交汇处发生爆燃，同时在入海口被油污染海面上发生爆燃。初步原因分析是管线油进入市政管网导致爆燃发生，此次事故共造成62人遇难，医院共收治伤员136人。

上述由于城市管道和电线受损造成的重大的安全事故给我们城市管线安全管理敲响警钟。我区属管线铺设和管理比较复杂的区域，既有炼化公司大量的输油管道、煤汽管道和部分暖气管道，又有大量普通的网络线、电话线、电缆线管道，在农村又有很多不规范的自主连接的照明电线等。本人近段时间对我区部分居民区和农村进行实地考察，发现这些区域中管线铺设和管理中存在一些安全隐患。具体表现为：

1.镇海炼化公司炼化路东侧铺设的管道包扎的绝缘材料有多处脱落摩损，有些地方有蒸汽帽出。周围时而有人在管道上踩踏，对这些管道造成一定的损坏，造成一定的安全隐患。

2.铺设在贵镇线南侧的输油管道有多处外面包扎的绝缘层和保护材料受损脱落，时间一长可能对管道的安全造成负面的影响。

3.不同部门在街道和居民区进行有关路面整修，时常出现损坏电线造成停电、损坏网络线造成网络不通事故。

4.农村村民电线架设杂乱造成安全隐患。本人对蛟川街道陈家村进行实地考察，发现该村主要路道家用电线交叉杂乱，而且电线老化现象严重。这种不规范、无序的电线布设在其他村里也存在，不仅容易引起火灾，造成触电事故，而且严重影响新农村建设的形象。

二、关于管线管理整治的建议

1.系统盘查我区管道分布情况，建立区域管道分布数据库

虽然我区从大的层面已基本建立管道分布数据库，但随着中小层面上管道铺设的日益增加，很有必要全面系统盘查我区各种管道铺设情况（时间、地点、种类、标准、负责部门），建立新型的管道数据库，供相关单位施工、改造等参考共享。

2.完善地面开掘和管道改修申报制度，实施规范化地面施工

虽然一些大的地面开掘和管道改修都实施申报制度，但是存在审核不严格、不规范的现象。另外，对于一些小规模的地面开掘施工，有的根本没有申报，结果常引发一些管线破坏事故。因而，为了确保我区地面施工和管道改修工程的绝对安全，必须完善相关申报制度，并进行严格把关，实施规范化地面施工。

3.全面系统检查相关地下管道设施，完善相关管道设施

青岛油管爆炸特大事故的初步原因是管线油进入市政管网导致爆燃发生。由这一特大事故联想到我区繁多复杂的管道，考虑到有些管道年久失修，有些管道间相互负面作用和负面影响，因而需要相关部门组织力量全面系统检查相关地下管道设施，完善相关管道设施，防止由于管道失修造成的安全事故发生。

4.改装农村无序电线网，构建规范安全农村电线网络系统

针对农村杂乱无序的电线网，电力部门应进行全区农村电线网络的盘查，了解全区农村电线网络的分布情况。联合相关街道（镇）、村，制订相关措施，整改不规范、不安全的电线设施，构建规范安全农村电线网络系统，确保农村用电的安全。

宁波市镇海区安全生产监督管理局文件

镇安监案复〔2014〕1号                   标注类别：B

对区政协九届三次会议

第82号建议的答复

黄国龙委员：

您提出的关于加强我区管线管理的建议收悉，经我们研究，现答复如下：

首先感谢您对区安全生产工作的关心和支持，您提出的关于强化安全监管消除安全隐患的建议，对我们的工作有很好的促进。

镇海区是全国危险化学品重点县（市、区），是石油化工产品的生产基地，也是物流中心，运输量大，有水路、铁路、公路等运输方式，而由于管道运输安全环保、成本低，更多地采用管道运输方式。我区公共区域油气管道建成时间早（最早建于上世纪70年代）、数量多、种类多、线路走向复杂，为保障油气管道安全运行，我区把油气管道隐患的排查治理作为工作的切入点，积极做好油气管道安全维护工作，取得了突破性进展，消除了大量安全隐患。主要做法如下：

一、做好隐患排查工作。据统计，目前，全区（石化区）共有油气管道446根、总长1326.1公里（其中港区291根、107.9公里，石化区90根、458公里，镇海区36根、191公里，长输管线29根、569.2公里），涉及企业49家，并对管道的安全隐患进行了梳理、复核，基本掌握了每根管道上存在的安全隐患。目前隐患治理中问题最大的有3处，是标本兼治的关键，区委区政府下决心不惜代价整治隐患。

1、浙江省石油天然气运行分公司甬绍金衢成品油管道成品油管道被蛟川街道南洪村厂房违章占压的问题，计划11月底前完成整治；

2、兴光燃气集团公司输烃管道临俞段存在的9处安全隐患，由区城管局、兴光燃气集团具体负责，尽早启动改道工作；

3、镇海炼化管廊带合并。目前镇海炼化过甬江有2个管廊带，分别是大运路管廊带和石塘下管廊带，其中位于东侧的管廊带共有7根管道，由于穿过镇电社区和古塘丽景两个住宅小区，存在安全隐患，计划于2016年12月底前，停用东侧管廊带，整合管道移位于西侧的大运路管廊带上，彻底消除东侧管廊带安全隐患，同时做好大运路管廊带的排查，切实消除存在的隐患，加强安全管理，保障油气管廊带安全。

二、做好电子档案建设。区安委办将配合区规划分局推进电子档案建设，在今年年底前完成全区公共区域内危化管线的核实和数据采集工作，建立标准统一、数据完整、属性完善的危化管线电子档案。同时为加强管线跟踪测绘工作，建立数据动态更新机制，管线施工登记审批部门共同协管，将竣工测绘合同作为办理相关许可的必备材料，以加大数据竣工更新力度。建立数据管理部门和行业主管部门、权属单位之间管线建设、运营、废弃相关的年度信息交流机制，实现综合管线数据库与专业管线单位信息共享和互动，降低综合管线数据的更新成本，有效保证管线信息的动态更新，为管线的精细化管理奠定基础。

三、严格审批道路及管线工程建设方案。加强管线规划统筹，在道路建设规划方案审查中，对于新建道路下的市政管线，建设单位应做好与相关管线单位之间的计划对接，合理确定埋设管位，原则上做好规划统筹，使道路和管线同步实施，减少重复开挖的现象发生。

在已有燃气管线设置醒目的管线隔离桩，同时加强燃气管道保护范围的施工许可工作，对在管网附件施工的工程，由施工单位与兴光集团公司镇海办事处签订燃气管线保护协议，经区城管局审核许可后，方可开工。对未签订燃气管线保护协议擅自在管道保护范围内施工的行为，要依法查处，从严执法。

三、加强应急机制建设。组织油气管线专项应急演练，联合处置油气管线泄漏，检验专项应急预案的实用性、可操作性，强化应急救援队伍建设，整合社会应急资源，切实加强以安监、公安、消防、卫生、建交等部门为依托的专业救援队伍建设，强化应急救援装备配备，同时发挥区内6家企业应急救援工程抢险队伍的作用，今年1月23日下午，区应急办联合城管、安监、公安、消防、交警、兴光燃气等部门开展了液化气管道泄漏人员疏散应急救援演练。

四、落实企业主体责任。督促企业建立健全安全生产规章制度和台账，定期开展管道安全隐患巡查整治工作并实行闭环管理，加强实时监控和应急处置能力建设，做好三级安全教育培训和岗位技能教育培训，提高员工岗位操作技能和安全意识。

五、构建企地联动机制。按照镇海区深化油气管道隐患排查治理主要任务分解的要求，由区安委办牵头，今年6月底前，建立区政府与镇海炼化油气管道隐患排查治理的协作机制。

由于油气管道管理工作涉及面较广，牵涉的部门、单位众多，在下步的工作中，区安委办将进一步落实企业主体责任，与相关部门、单位一起密切配合，积极做好我区油气管道的工作。

再次感谢您对安全生产工作的关心和支持，希望您能继续监督和支持我区的安全生产工作。

宁波市镇海区安全生产监督管理局

2014年4月29日

抄　　送：区政协提案委、区规划分局、区住建和建设交通局、区城管局、区发改局。

联系电话：86290892

联 系 人：罗新祥