中国人民政治协商会议宁波市镇海区委员会

（九届四次会议）

提　案

提案标题：关于住户阳台污水实施雨污分离的建议

提案人（团体）：盛树君

通讯地址：庄市街道办事处         联系电话：662817

附议人：

建议办理单位：

审查意见：

提案内容、建议办法：目前有不少用户将洗衣机甚至厨房置于阳台，而阳台地漏只连接到雨水管，于是将原来的雨水管充作排污用，大量含氮、磷等元素的废水顺着雨水管道直接排到自然水体中，使水体富营养化，破坏城市地下水资源，对五水共治工作带来挑战。造成此类问题原因最主要一点是房屋阳台设计功能定位与业主实际使用功能的不统一。

为此建议：：

- 结合五水共治，政府部门要针对阳台放洗衣机的用户进行专门的试点改造（尤其是老小区），将接有洗衣机排水管的雨水管接入污水管，再另接一根雨水管连到雨水管网中，以做好补救工作。

- 加强源头控制,要求新建筑阳台旁必须分设雨水管和污水管，否则施工图设计审查通不过。验收环节阳台雨污分离作为一项必验内容，对阳台未设置雨污分离不能验收通过。

- 加强法规普及，针对住宅装修包括阳台排污问题，有关部门要补充修订相应的法规，印成小册子发给物业公司、小区业委会和业主，使之加强遵守相应法律法规的意识，从思想源头上解决问题。

宁波市镇海区住房和建设交通局文件

镇建交案复〔2015〕51号                              B

对区政协九届四次会议

第74号提案的答复

盛树君委员：

您提出的关于住户阳台污水实施雨污分离的提案收悉，经我们研究，现答复如下：

一、现行设计规范已明确考虑设置专用管线。2012年8月1日开始实施的《住宅设计规范》（GB 50096-2011）5.6.7条规定：“当阳台设有洗衣设备时……应设置专用给、排水管线及专用地漏……”，规范主要考虑方便使用要求设置。根据规定我区最近几年新建住宅小区 ，阳台设有洗衣设备的均采用“雨污分离”，并分别排入小区地下管网。

二、宁波市进一步明确阳台污水排放管理工作要求。宁波市住房和城乡建设委员会在2014年4月4日以专题会议纪要《关于规范住宅阳台污水排放工作的会议记要》（甬建会纪〔2014〕22号）进一步明确：阳台应设置独立的排水系统，接入室外污水系统。屋面雨水应独立设置，接入室外雨水系统，严禁其它任何废水排入。同时要求将阳台污水收集系统纳入到施工图审查、质量监督和竣工验收，我区已严格按照规定实施。

三、加大相关法规普及工作。我局将在下步工作中加大阳台污水雨污分流的宣传和普及力度，督促居住建筑的物业服务单位积极配合做好阳台污水收集系统的管理和维护工作，确保运行有效。

四、结合老旧小区改造，有条件试点对小区地下管线进行改造，实现阳台水雨污分流。

感谢您对我区建筑业管理工作的关注与支持！

宁波市镇海区住房和建设交通局

2015年4月9日