附件1：

**2021年镇海区“五水共治”主要工程项目计划**

| **序号** | **工程类型** | **项目名称** | **实 施 内 容** | **牵头单位** | **责任单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 治污水 | 北区污水处理厂扩建工程 | 对北区污水处理厂进行扩建，日处理污水能力新增15万吨。 | 区综合执法局 | 市排水公司 |
| 2 | 镇海污水处理厂提标改造二期工程 | 新建脱氮滤池、中间提升泵房、污泥减量和处置设施，以及加药储药间、分配电间、机修间等辅助建筑，并迁建除磷装置，进行原生物处理系统改造，完善臭气控制设施。 | 区综合执法局 | 雄镇公司 |
| 3 | 石化区尾水深海排放管项目 | 尾水排放规模为19万立方米/天。尾水深海排放管分为海域排海管及陆域排海管两部分。陆域排海管总长约5.6公里，采用单条管径DN800-DN2000钢管，海域排海管采用顶管施工，总长约1.95公里。 | 石化区建设局 | 石化区建设局 |
| 4 | 望海路污水泵站提升工程 | 改建望海路污水泵站，将汶骆路污水管线直接接入泵站。 | 区建交局 | 市绕城高速连接线公司 |
| 5 | 望海路2号污水管线建设 | 建设沿望海路东侧建设2号污水管线，起点为永平路，建设重力管线至镇骆路污水泵站。从泵站开始，建压力管线，接入北区污水处理厂三期。干管全长约11公里，设计管径DN1350-DN1600。 | 区建交局 | 市绕城高速连接线公司 |
| 6 | 新建道路配套管网建设 | 建设兴骆路（西大河至金华北路段）工程；蛟川街道德利路东西向延伸工程；镇海区蛟川街道塘河中路（万盛路--现状河道）道路工程；盛家路（香山港至东河港路段）新建工程；棉丰大道（中石化研究院地块配套）等5个新建道路配套管网。 | 区建交局 | 相关镇、街道 |
| 7 | 慈海北路沿线雨污分流改造 | 完成慈海北路澥浦段沿线进行雨污分流改造，配套建设管网、泵站，并进行路面绿化修复。 | 澥浦镇 | 澥浦镇 |
| 8 | 治污水 | 兴庄路片区污水管网提升 | 完善庄市街道兴庄路及周边污水管网。 | 区综合执法局 | 庄市街道 |
| 9 | 北区污水处理厂配套管网建设 | 修复后海塘污水厂至北区污水厂的应急污水管线。 | 区综合执法局 | 石化区建设局 |
| 10 | 沿河截污管线修复工程 | 完成对蛟川片区的沿河截污管线进行排查，分批改造。 | 区综合执法局 | 蛟川街道 |
| 11 | 后海塘区域管网改造 | 对后海塘片区的污水管网进行改造完善。 | 区建交局 | 招宝山街道 |
| 12 | 兴庄路周边小区雨污分流改造 | 庄市街道兴庄路5个老旧小区进行区污分流改造。 | 区建交局 | 庄市街道 |
| 13 | 招宝山街道老旧小区雨污分流改造 | 完成老城区白龙、西门等13个老旧小区的雨污分流改造，启动顺隆路、车站路等10个老旧小区的雨污分流改造。 | 区建交局 | 招宝山街道 |
| 14 | 金属园区、煤场企业雨污分流改造 | 完成金属园区、煤场的企业雨污分流改造。 | 区经信局 | 招宝山街道 |
| 15 | 九龙湖福利院雨污分流改造工程 | 完成镇海区九龙湖福利院进行雨污分流改造。 | 区民政局 | 九龙湖镇 |
| 16 | 光明村污水进网工程 | 完成光明村永宁、娄家、光明村农改房、刘屠、沈家、金色荣湾入网泵站和配套管网建设。 | 区建交局 | 庄市街道 |
| 17 | 永旺村污水进网工程 | 完成永旺村老屋郭家、薛家、桥王入网泵站和配套管网建设。 | 区建交局 | 庄市街道 |
| 18 | 治污水 | 钟包村管网改造工程 | 完成钟包村协兴、后倪自然村外围收集管线改造和提升泵站及配套管线建设。 | 区建交局 | 庄市街道 |
| 19 | 沿山村污水进网工程 | 完成沿山村屯山、金张、龟山、三七房、袁家雨污分流改造及配套管网、入网泵站建设。 | 区建交局 | 澥浦镇 |
| 20 | 觉渡村污水进网工程 | 完成觉渡村鹿山、小王雨污分流改造及配套管网、入网泵站建设。 | 区建交局 | 澥浦镇 |
| 21 | 天德邵、前邵自然村截污纳管 | 完成九龙湖天德邵自然村生活污水截污纳管改造。完成前邵自然村生活污水收集排入市政管网。 | 区建交局 | 九龙湖镇 |
| 22 | 农村厕所改造 | 完成新建、改造农村公厕66座，打造省级星级公厕8座。 | 区建交局 | 相关镇、街道 |
| 23 | 庄市街道河道整治工程 | 完成浜子港（蛟川书院段）1000米河道整治。 | 区农业农村局 | 庄市街道 |
| 24 | 东河和陈倪河周边环境整治工程 | 完成河坎整治、铺装、绿化、挡墙、坐凳、栏杆安装、标识服务系统、灯光照明、拆除工程、人行道铺装和绿化带改造等工程施工。 | 新城管委会 | 新城管委会 |
| 25 | 庄市街道河道清淤工程 | 完成汉塘杨家河、汇头河、浜子港支流（合生国际城段）共计2800米河道清淤工程。 | 区农业农村局 | 庄市街道 |
| 26 | 澥浦镇河道整治工程 | 完成十七房庙后黄公祠河、邱家河河道整治。 | 区农业农村局 | 澥浦镇 |
| 27 | 治污水 | 蛟川街道河道整治工程 | 完成万弓塘河（棉丰大道-新泓口河）1400米、施周陈河（老周港-五丰河）1900米、五丰河（马家河-甬舟高速）1050米、马家河（五丰河-后大河）1070米、河里周港（孙家港-河里周村）350米、陈家河（孙家港-老周港）1300米河道整治。 | 区农业农村局 | 蛟川街道 |
| 28 | 九龙湖镇河道清淤工程 | 完成三星门前河、苗根河、正二房河共计3300米河道清淤工程。 | 区农业农村局 | 九龙湖镇 |
| 29 | 九龙湖镇小流域治理工程 | 完成汶溪民主河河道拓宽500米、护岸治理、河道清淤2000米，并改建桥梁1座、闸门2座。 | 区农业农村局 | 九龙湖镇 |
| 30 | 宁波植物园水上森林水域水质治理工程 | 对“水上森林”区域及以北边缘环线水域面积共约43000m²水质进行改善提升，主要通过换水、水体混凝沉淀、河道清淤、引水及闸门新建、“水下森林”建设等多种措施解决。 | 宁波植物园 | 宁波植物园 |
| 31 | 水质自动监测站建设 | 完成市生态环境局下达的站点安装任务，优化区管自动站点的优化。 | 区生态环境分局 | 区生态环境分局 |
| 32 | 防洪水 | 镇海区海岸带生态修复及海塘安澜（一期）工程 | 海塘提标及生态化改造12.6公里，新建护塘河约11.15公里，围区内及潮间带生态修复约681.2公顷。 | 区农业农村局 | 雄镇公司 |
| 33 | 排涝水 | 清水浦闸站 | 推进清水浦泵站，建设规模75立方米/秒。2021年计划完成流道施工。 | 区农业农村局 | 区农业农村局 |

附件2：

镇海区2021年度“五水共治”主要工作任务分解表

| **序号** | **主　要　任　务** | **牵头单位** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 编制完成新一轮的《镇海区排水专项规划》。 | 区综合执法局 |
| 2 | 修订出台《镇海区排水管理办法》，将雨水管网养护全部纳入统一养护范围。 | 区综合执法局 |
| 3 | 修订完善《工业企业雨污分流设施运行管理规定》。 | 区经信局 |
| 4 | 制定《居民小区雨污分流设施管理办法》，落实管理责任。 | 区建交局 |
| 5 | 制定《镇海区建筑工地排水管理办法》，规范工地排水管理。 | 区建交局 |
| 6 | 完成78个沿海（沿江）排口整治。 | 区农业农村局 |
| 7 | 创建1条省级美丽河湖，推动市、区级美丽河湖提档升级，打造1个市级“乐水小镇”、2个市级“水美村庄”。 | 区农业农村局 |
| 8 | 继续试点推广农田氮磷拦截沟项目。 | 区农业农村局 |
| 9 | 落实农村垃圾归集点污水收集纳管。 | 区建交局 |
| 10 | 完成生鲜店污水纳管的专项排查与治理。 | 区综合执法局 |
| 11 | 实施货车停车场、物流场站的雨污分流改造。 | 各镇、街道 |
| 12 | 实施废旧物资回收站（点）的雨污分流改造。 | 区商务局 |
| 13 | 制定招宝山老城区合流管线改造计划并实施， | 招宝山街道 |
| 14 | 开展涉水行业专项执法行动，强化排污（水）单位的日常监管执法。 | 区综合执法局  区生态环境分局 |
| 15 | 开展“十小行业”专项执法行动，打击向雨水管倾倒污水的行为，试点餐饮集中区域技控、人控管理。 | 区综合执法局 |
| 16 | 探索污水管网的智能化监控，建立污水管网水位预警机制。 | 区综合执法局 |
| 17 | 强化河长制考核，开展河长培训，完善河长提醒约谈机制。 | 区治水办 |
| 18 | 启用推广河道排污监测溯源系统。 | 区治水办 |
| 19 | 持续推动“绿水币”公众护水工作，有效注册人数达到2.5万人。 | 区治水办 |