2024年监测项目（学校卫生、

托幼机构、校外培训机构）

一、学校（14所）：5-7月

监测项目：

每所学校监测3间教室：教室人均面积、课桌椅型号配套、前排课桌前缘与黑板距离、窗洞面积（窗透光面积）、课桌面照度（最低点）、黑板照度（最低点）、灯桌间距、黑板与课桌面的均匀度、课桌面平均照度、黑板平均照度。

具体监测细分项目参考附表，附表中反射比、采光系数、教室照明功率密度不做，增加黑板与课桌面的均匀度。

二、托幼机构+校外培训机构（13所）：5-7月

监测项目：

每所托幼机构监测3间教室：直接天然采光、采光系数、窗地面积比、照度平均值

每所校外培训机构监测3间教室：采光系数、窗地面积比、采光方向、防眩光措施、室内表面反射比、装设人工照明、课桌面照度、黑板照度

说明：复查家数监测项目结算后另行结算。