类        　号

宁波市镇海区第十五届人民代表大会

代表建议、批评和意见

| 代表姓名 | 李美芳 | 联系电话 | 13506843680、663680 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟主办单位 |  |
| 通讯地址 | 镇海区骆驼锦业街18号镇海大厦10楼 | 邮编 | 315000 |
| 标题：关于改造老旧小区多层居民住宅室内管道的建议 |
| 内容： 老旧小区多层居民住宅以前采用的是老的建筑设计标准，室内管道采用的是铸铁管或镀锌管等，而这些管道早已氧化生绣，造成堵塞，有些管道亦已无法疏通，给居民生活带来极大不便，因此建议对这些住宅小区的老式管道进行改造，以方便居民的生活。 |
| 承办单位 |  |

宁波市镇海区住房和建设交通局文件

镇建交案复〔2017〕11号                        B

对区十五届人大一次会议

第114号建议的答复

李美芳代表：

您提出的“关于改造老旧小区多层居民住宅室内管道的建议”收悉，经我们研究，现答复如下：

您反映的这些老旧住宅铸铁管存在严重的老化，局部堵塞是事实。招宝山街道现有老小区45个和很多零散多层住宅，总面积180多万平方米。因材料及设计的局限，95年以前的住宅楼，室内卫生间、厨房间及阳台的公共雨污水管道基本采用铸铁管，给水管用的是镀锌管。2006年以来，我区分步分批实施了35个老小区房屋维修改造，基本完成了室外公共雨、污水管道的整治改造。我局经与招宝山街道对接，下一步采取以下措施：

一、社区和物业企业对公共落水管的破损、锈蚀、堵塞情况进行摸底排查，统计汇总，并对是否要求改造征询意见。因更换卫生间和厨房间的铸铁污水管是整栋楼自下而上整体更换，无论是外接引出还是原位更换，施工过程需入户拆除包封管道的装修，影响住户的正常生活。为避免意见分歧，产生纠纷，必须整个单元业主取得一致意见。

二、入户前的供水管由供水公司排查并维修改造。入户水表后业主户内镀锌支管由业主自己负责更换。

三、更换公共落水管的资金，按照我区物业维修资金补贴政策。以前没有缴纳房改房资金和物业专项维修资金的房屋，业主自己承担50%，政府财政补贴50%。

感谢您对我区物业工作的关心和支持，欢迎继续关注并监督我们的工作。

附：招宝山街道办事处协办意见

宁波市镇海区住房和建设交通局

2017年4月17日

抄    送：区人大代表工委、招宝山街道人大工委、

招宝山街道办事处

联系电话：86271864

联 系 人：陆文良